## PI導入後の業務一覧
| No. | 業務名称 | 業務目的 | 主な実施内容 | 頻度 | 業務区分 | 担当者 | 利用するPI製品／機能
データ収集・モニタリング | 1 | 発電設備の運転状態監視 | 設備の運転状態を把握する | 水車・発電機・補機等の状態を監視する | 常時 | ユーザー業務 | 作業担当者 | PI Vision / PI AF
| 2 | 主要設備データの監視 | 設備状態を把握する | 温度、圧力、振動、流量、電力等を確認する | 常時 | ユーザー業務 | 作業担当者 | PI Vision / PI AF
| 3 | 設備データの収集 | 現場データをPI環境へ取り込む | PLC、DCS、SCADA等からデータを収集する | 常時 | システム処理 | PIシステム・自動 | PI Interface / PI Connector
| 4 | 拠点データの蓄積 | 現場データを拠点で利用可能にする | 設備データをEDSへ蓄積する | 常時 | システム処理 | PIシステム・自動 | PI EDS
| 5 | 本社データの蓄積 | 全社・全発電所データを一元管理する | 拠点データ等をPI Serverへ集約する | 常時 | システム処理 | PIシステム・自動 | PI Data Archive
| 6 | 設備データの設備モデル化 | 設備単位でデータを管理する | 発電所、設備、機器、タグ等を階層化する | 随時 | ユーザー業務 | 設備保全チーム（主） 導入＆保守チーム（副） | PI AF
| 7 | 設備アラーム確認 | 異常を早期に把握する | 設備データの閾値超過等を確認する | 常時 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI Notifications
異常検知 | 8 | 異常傾向検知 | 故障前の兆候を把握する | データの変化率・トレンド等を監視する | 常時 | システム処理 | PIシステム 設備保全チーム | PI Analysis / PI AF /AI
| 9 | 異常通知 | 異常発生時に関係者へ通知する | 異常条件成立時に通知する | 常時 | システム処理 | PIシステム 設備保全チーム | PI Notifications
自動点検・確認 | 10 | 自動点検 | 設備状態を定期的に確認する | 設備データを基準値と比較する | 日次／定期 | システム処理 | PIシステム 設備保全チーム | PI Analysis / PI AF
| 11 | 点検結果確認 | 自動点検結果を確認する | 異常項目を確認し、必要に応じて現場確認する | 日次 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI AF
設備健康診断 | 12 | 設備健全性評価 | 設備状態を総合的に評価する | 複数パラメータから設備状態を確認する | 週次／月次 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI AF / PI Analysis / PI Vision
| 13 | 設備劣化傾向分析 | 劣化を早期に把握する | 長期トレンドを分析する | 週次／月次 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI Analysis
| 14 | 設備効率分析 | 発電効率を把握する | 流量、出力、発電量等から効率を算出する | 日次／週次 | システム処理 | 設備保全チーム | PI Analysis / PI AF
| 15 | 設備利用率分析 | 設備稼働状況を把握する | 稼働時間、停止時間等を集計する | 週次／月次 | システム処理 | 設備保全チーム | PI Analysis / PI Event Frames
故障分析 | 16 | 故障イベント管理 | 故障履歴を管理する | 故障開始、復旧等のイベントを記録する | 随時 | システム処理 | 設備保全チーム（主） 導入＆保守チーム（副） | PI Event Frames / PI AF
| 17 | 故障原因分析 | 故障原因を特定する | 故障前後のトレンド、関連データを分析する | 随時 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI AF / PI Event Frames
| 18 | 類似故障事例確認 | 過去の事例を活用する | 過去のイベント・データを検索する | 随時 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI AF / PI Event Frames / PI Vision
保全・効果確認 | 19 | 予防保全対象抽出 | 故障前に保全を実施する | 劣化傾向等から対象設備を抽出する | 週次／月次 | システム処理 | PIシステム | PI Analysis / PI AF
| 20 | 予防保全計画策定 | 適切なタイミングで保全する | 設備状態をもとに保全時期を判断する | 月次／年次 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI AF / PI Analysis / PI Vision
| 21 | 故障復旧確認 | 復旧後の設備状態を確認する | 修繕前後のデータを比較する | 随時 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI Event Frames
評価 | 22 | 保全効果確認 | 保全効果を確認する | 保全前後の設備状態を比較する | 月次 | ユーザー業務 | 設備保全チーム | PI Vision / PI Analysis
| 23 | 運転・設備レポート作成 | 設備状態を共有する | 運転、異常、保全状況を集計する | 日次／月次 | システム処理 | PIシステム 設備保全チーム | PI Vision / PI Analysis
改善 | 24 | データ品質管理 | 正確なデータ利用を確保する | 欠測、異常値、通信異常等を確認する | 日次／月次 | システム管理者業務 | PIシステム管理者 | PI Data Archive / PI Interface / PI EDS
| 25 | PIシステム運用管理 | システムを安定稼働させる | PI Server、EDS、Interface等を管理する | 日次／月次 | システム管理者業務 | PIシステム管理者 | PI Server / PI EDS
| 26 | PIユーザー・権限管理 | 適切なアクセスを確保する | ユーザー、権限等を管理する | 月次／随時 | システム管理者業務 | PIシステム管理者 | PI Server / PI Vision
| 27 | PIシステム改善 | 業務に合わせて改善する | AF、画面、Analysis、通知等を見直す | 月次／年次 | システム管理者業務 | PIシステム管理者 | PI AF / PI Vision / PI Analysis

## PI業務・担当者・実施頻度一覧
業務領域 | 業務 | 常時 | 随時 | 日次 | 週次 | 月次 | 年次 | 主担当 | PI製品／機能
運転監視 | 発電設備の運転状態監視 | ● | [5 empty] | 設備保全チーム・運営担当者 | PI Vision / PI AF
運転監視 | 設備アラーム確認 | ● | [5 empty] | 設備保全チーム・運営担当者 | PI Vision / PI Notifications
運転監視 | 異常発生時の初期対応 | ● | [5 empty] | 設備保全チーム・運営担当者 | PI Vision / PI Notifications
データ収集 | 設備データ収集 | ● | [5 empty] | PIシステム管理者 | PI Interface / PI Connector
データ収集 | 拠点データ蓄積 | ● | [5 empty] | PIシステム管理者 | PI EDS
データ収集 | 本社データ蓄積 | ● | [5 empty] | PIシステム管理者 | PI Data Archive
点検 | 自動点検 |  |  | ● |  |  |  | PIシステム | PI Analysis / PI AF
点検 | 自動点検結果確認 |  |  | ● |  |  |  | 設備保全チーム・点検担当者 | PI Vision / PI AF
点検 | 現場点検 |  |  | ● | ● |  |  | 設備保全チーム・点検担当者 | PI Vision / PI AF
設備診断 | 設備健全性確認 |  |  |  | ● | ● |  | 設備保全チーム | PI AF / PI Analysis
設備診断 | 設備劣化傾向分析 |  |  |  | ● | ● |  | 設備保全チーム | PI Vision / PI Analysis
設備診断 | 設備効率分析 |  |  |  | ● | ● |  | 設備保全チーム | PI Analysis / PI AF
故障対応 | 故障原因分析 |  |  |  |  | ● |  | 設備保全チーム | PI Vision / PI Event Frames
故障対応 | 類似故障事例確認 |  | ● |  |  |  |  | 設備保全チーム | PI Event Frames / PI AF
故障対応 | 故障復旧確認 |  | ● |  |  |  |  | 設備保全チーム | PI Vision / PI Event Frames
保全 | 予防保全対象確認 |  |  |  | ● | ● |  | 設備保全チーム | PI Analysis / PI AF
保全 | 保全計画策定 |  |  |  |  | ● | ● | 設備保全チーム・管理者 | PI AF / PI Analysis / PI Vision
保全 | 保全効果確認 |  |  |  |  | ● |  | 設備保全チーム・経営者 | PI Vision / PI Analysis
報告 | 運転日報確認 |  |  | ● |  |  |  | 設備保全チーム | PI Vision
報告 | 設備状態月報確認 |  |  |  |  | ● |  | 設備保全チーム | PI Vision / PI Analysis
PI管理 | データ収集状態確認 | ● |  | ● |  |  |  | PIシステム管理者 | PI Interface / PI Connector / PI EDS
PI管理 | データ品質確認 |  |  | ● | ● | ● |  | PIシステム管理者 | PI Data Archive / PI EDS
PI管理 | PI Server状態確認 | ● |  | ● |  | ● |  | PIシステム管理者 | PI Data Archive
PI管理 | EDS状態確認 | ● |  | ● |  | ● |  | PIシステム管理者 | PI EDS
PI管理 | AFモデル管理 |  |  |  |  | ● | ● | PIシステム管理者 | PI AF
PI管理 | Analysis管理 |  |  |  |  | ● | ● | PIシステム管理者 | PI Analysis
PI管理 | Vision画面管理 |  |  |  |  | ● | ● | PIシステム管理者 | PI Vision
PI管理 | ユーザー・権限管理 |  |  |  |  | ● | ● | PIシステム管理者 | PI Server / PI Vision

## 業務・PIシステム機能のマッピング
業務 | 利用するPI製品／機能 | PIで実施する処理 | ユーザーによる確認・判断 | システムからの出力
運転状態監視 | PI Vision / PI AF | 設備モデルに基づき、リアルタイムデータを画面表示 | 設備状態を確認 | 運転監視画面
設備データ収集 | PI Interface / PI Connector | PLC・DCS・SCADA等からデータを取得 | ― | PIデータ
拠点データ蓄積 | PI EDS | 拠点設備の時系列データを蓄積 | ― | 拠点データ
本社データ蓄積 | PI Data Archive | 各拠点のデータを集約・蓄積 | ― | 本社データ
設備モデル管理 | PI AF | 発電所→設備→機器→タグの構造を定義 | 設備構成を確認・更新 | 設備モデル
運転状態監視 | PI Vision / PI AF | 設備データをリアルタイム表示 | 運転状態を判断 | トレンド・監視画面
アラーム監視 | PI Notifications / PI Vision | 条件成立時にアラームを発生・通知 | アラーム内容を確認し対応 | アラーム通知
異常傾向検知 | PI Analysis / PI AF | 変化率、基準値、トレンド等を分析 | 異常の可能性を確認 | 異常通知
自動点検 | PI Analysis / PI AF | 点検条件を定期的に実行 | 結果を確認 | 点検結果
設備健全性評価 | PI AF / PI Analysis | 複数データをもとに状態指標を算出 | 設備状態を総合判断 | 健全性指標
劣化傾向分析 | PI Analysis / PI Vision | 長期トレンド・基準値比較 | 劣化の程度・原因を判断 | 劣化トレンド
設備効率分析 | PI Analysis / PI AF | 発電量・流量・出力等から指標を算出 | 効率低下の原因を判断 | 効率指標
設備利用率分析 | PI Analysis / PI Event Frames | 稼働・停止イベントを集計 | 稼働状況を評価 | 利用率
故障イベント管理 | PI Event Frames / PI AF | 故障発生・復旧イベントを記録 | イベント内容を確認 | 故障履歴
故障原因分析 | PI Vision / PI Event Frames | 故障前後のデータを関連付け | 原因を専門的に分析 | 故障分析画面
類似故障分析 | PI Event Frames / PI AF | 過去イベント・設備データを検索 | 類似性を判断 | 類似事例
予防保全対象抽出 | PI Analysis / PI AF | 劣化傾向・状態指標から対象設備を抽出 | 保全要否を判断 | 保全候補一覧
保全計画策定 | PI AF / PI Analysis / PI Vision | 設備状態・履歴を提供 | 実施時期・方法を決定 | 保全計画
復旧確認 | PI Vision / PI Event Frames | 修繕前後データを比較 | 復旧状態を確認 | 前後比較
保全効果確認 | PI Analysis / PI Vision | 保全前後の指標を比較 | 改善効果を評価 | 効果評価
日次レポート | PI Analysis / PI Vision | 運転・異常データを集計 | 内容を確認 | 日次レポート
月次レポート | PI Analysis / PI Vision / PI Event Frames | 稼働率・故障・異常等を集計 | 管理上の課題を判断 | 月次レポート
データ品質管理 | PI Data Archive / PI Interface / PI EDS | 欠測、通信異常、異常値等を監視 | 原因確認・復旧対応 | データ品質情報
PI Server管理 | PI Data Archive / PI AF / PI Vision | サービス、データ、モデル等を管理 | 障害対応・設定変更 | システム状態
EDS管理 | PI EDS | 拠点側のデータ収集・蓄積状態を管理 | 障害対応 | EDS状態
PIシステム改善 | PI AF / PI Analysis / PI Vision | 設備モデル、分析、画面等を変更 | 業務要件に基づき改善 | 改善版システム

## 業務・KPIのマッピング
KPI分类 | KPI名称 | 評価内容 | 頻度 | 主担当
設備信頼性 | 設備故障件数 | 一定期間内の設備故障件数 | 月次／年次 | 設備管理者
設備信頼性 | 重大故障件数 | 重大な設備故障の発生件数 | 月次／年次 | 設備管理者
設備信頼性 | MTBF | 故障間隔の平均値 | 月次／年次 | 設備担当者
設備信頼性 | MTTR | 故障復旧に要した平均時間 | 月次／年次 | 設備担当者
設備信頼性 | 計画外停止時間 | 計画外停止の合計時間 | 月次／年次 | 運転管理者
設備稼働 | 設備利用率 | 設備の稼働状況を評価 | 日次／月次 | 運転管理者
設備稼働 | 稼働時間 | 設備の実稼働時間 | 日次／月次 | PIシステム
発電効率 | 発電効率 | 発電設備の効率を評価 | 日次／月次 | 運転管理者
発電効率 | 出力低下時間 | 基準性能を下回った時間 | 月次 | 設備担当者
発電効率 | エネルギー損失量 | 設備性能低下等による損失を評価 | 月次／年次 | 設備管理者
保全 | 予防保全実施率 | 計画した予防保全の実施状況 | 月次 | 設備管理者
保全 | 予測保全件数 | PIによる予測結果をもとに実施した保全件数 | 月次／年次 | 設備担当者
保全 | 計画外保全件数 | 突発的に発生した保全件数 | 月次／年次 | 設備管理者
保全 | 保全前後の改善率 | 保全実施による設備状態の改善度 | 月次 | 設備担当者
点検 | 自動点検実施率 | 自動点検の実施状況 | 日次／月次 | PIシステム
点検 | 点検異常検出件数 | 自動点検により検出された異常件数 | 日次／月次 | PIシステム
点検 | 異常対応完了率 | 検出された異常への対応状況 | 月次 | 設備担当者
予測 | 異常予測件数 | 故障前に検出できた異常件数 | 月次／年次 | 設備担当者
予測 | 予測的中率 | 予測結果と実際の故障・劣化の一致率 | 月次／年次 | 設備担当者
予測 | 早期検知時間 | 故障発生前に検知できた時間 | 月次／年次 | 設備担当者
故障対応 | 故障復旧時間 | 故障発生から復旧までの時間 | 月次 | 設備担当者
故障対応 | 類似事例活用率 | 過去の故障事例を活用した案件の割合 | 月次／年次 | 設備担当者
故障対応 | ナレッジ登録件数 | 新たに登録された故障・対応事例数 | 月次／年次 | 設備担当者
運用効率 | アラーム件数 | 発生したアラームの件数 | 日次／週次 | PIシステム
運用効率 | 重要アラーム対応時間 | アラーム発生から確認までの時間 | 日次／月次 | 運転員
運用効率 | 手動点検時間 | 手動で実施している点検時間 | 月次 | 点検担当者
運用効率 | レポート作成時間 | レポート作成に要する時間 | 月次 | 設備担当者
データ品質 | データ欠測率 | 欠測データの割合 | 日次／月次 | PI管理者
データ品質 | データ品質異常件数 | 異常値・通信異常等の件数 | 日次／月次 | PI管理者
PI運用 | PIシステム稼働率 | PIシステムの稼働状況 | 月次 | PI管理者
PI運用 | データ収集成功率 | 設備データを正常に収集できた割合 | 日次／月次 | PI管理者
PI運用 | アラーム誤報率 | 不要・誤ったアラームの割合 | 月次 | PI管理者

## PI 製品・利用者マッピング
PI製品 | 主な機能 | 利用者
PI Data Archive（PI DA） | 時系列データの収集・蓄積・検索 | PI管理者、設備担当者
PI Asset Framework（PI AF） | 設備・機器・タグ・属性・状態等の設備モデル化 | 設備担当者、PI管理者
PI Vision | 運転状態、トレンド、設備状態等の可視化 | 運転員、設備担当者、管理者
PI Interface / PI Connector/Adapter | PLC、DCS、SCADA、OPC UA等からPIへのデータ収集 | PI管理者、IT/OT担当者
PI EDS | 拠点側のデータ蓄積、現場でのデータ利用、上位システムとのデータ連携 | 拠点、現場担当者
PI Analysis | 計算、状態判定、異常傾向検出、KPI算出等 | 設備担当者、PI管理者
PI Notifications | 異常・閾値超過等の通知 | 運転員、設備担当者
PI Event Frames | 故障、停止、異常、点検等のイベント管理 | 設備担当者、設備管理者